Reconstruction of HR1 events
taken in test beam
Vincent Boudry
Khaled Belkadhi
EUDET Elec/DAQ meeting
12 dec. 2008
DESY

---
1 event history
Trigger
“1 trig'd evt”
ASIC #
(4 / Card)
time
time = (BC-LastBC) × τBC – DiffCounter × τDiffCounter
 Synchronisation on ext. trigger
Card 1
Card 2
Card 3
Card 4

---
1 ASIC History reconstruction
Time in μs
time = (BC-LastBC) × τBC – DiffCounter × τDiffCounter
BC
Index in ASIC memory (reversed)
Counter overflow ~ 3s
(224 × 200ns)

---
Full rec. spectrum

---
Timing jumps
BC
BC/2
Index in memory
~ 1% of evts

---
Buggy ?
Jump length
ASIC position
BEAM
Uncorrelated to others ASICs
All asics, many lengths

---
Parasitic data ?
Without jumps
In jumps

---
Efficacité avec evt mémorisés
# entrées / Trigger
Très préliminaire
Quelques premiers résultats: RUN101 ; HV=7.4 kV
Efficacité à 3/3 coïncidences (all events)	83.66 %
Efficacité à 2/3 coïncidences (all events)	77.70 %
Efficacité à 3/3 coïncidences (t>-300 ns)	88.07 %
Efficacité à 2/3 coïncidences (t>-300 ns)	79.60 %

---
Lots de données trig vs mem
Thr = 450
Thr = 220
All Events
in time
With ext.
trigger

---
Calibration en temps
Corrélation en temps entre les différents ASICs
(1,2)
(3,2)
Pics à ±200ns
(et ±100ns)
Intercalibration inter-carte:
δf/f ≤ 0.5 ppm
(4,3)
(4,2)
Khaled Belkadhi
Time → trigger/ μs
Δt (ASICs)

---
Efficacité avec evts memorisés
1ère reconstruction d'évt en train de « type ILC »
Sélection en position: ±1 pad en X et Y.
Sélection en temps:
δt< 5%
disponibilité des cartes.
Position prédite
Zone explorée
Temps de référence pour la dernière carte