## Slide 1
Simulations of Cherenkov Fast Timing Detectors in Geant4
Chris Nicholson
Mentor: Mike Albrow
Summer 2011

## Slide 2
Chart: Quantum Efficiency vs. Wavelength: Hamamatsu MPPC S10362 series & MCP R3809U-64
| 320 | 325 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800
MPPC | 9 | 12 | 15.6 | 20.4 | 23.1 | 24 | 24.9 | 26.4 | 28.02 | 29.4 | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.2 | 30.6 | 30 | 29.4 | 28.8 | 27.6 | 26.7 | 25.8 | 24.6 | 23.7 | 22.74 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 18.6 | 17.7 | 16.32 | 15.6 | 15.18 | 14.4 | 13.62 | 12.6 | 12.24 | 11.4 | 11.04 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 8.94 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 6.6
Photek240 | 20.64 | 21.62 | 20.2 | 20.02 | 19.14 | 18.61 | 13.82 | 14.253 | 9.38 | 8.981 | 8.225 | 7.3 | 0.8 | 0.12 | 0.01 | 0

## Slide 3
Simulated Pulse
50% pulse height
Time of pulse

## Slide 4
Chart: MPPC RMS Resoultion vs. Vertical Bar Length
| 10 | 30 | 50 | 70
L = 20mm | 11.88 | 14.36 | 17.21 | 17.7
L = 30mm | 10.56 | 12.75 | 12.88 | 15.03
L = 40mm | 9.46 | 9.503 | 11.6 | 13.47
Chart: MPPC with Fill Factor = 0.6 RMS Resolution vs Vertical Length (G)
| 10 | 30 | 50 | 70
L = 20mm | 17.73 | 23.65 | 26.3 | 26.68
L = 30mm | 16.44 | 17.36 | 22.82 | 20.42
L = 40mm | 13.86 | 16.21 | 18.32 | 19.97

## Slide 5
Chart: Photek 240 RMS resolution vs Vertical Bar Length
| 10 | 30 | 50 | 70
L= 20mm | 59.97 | 77.28 | 87.62 | 65.1
L = 30mm | 163.3 | 73.82 | 78.88 | 58.47
L = 40m | 173.2 | 103.3 | 86.56 | 67.08

## Slide 6: Final Remarks
Will do a quick resolution scan with QE curve of MPPC reduced to level of Photek
Thanks to all for their help