## Slide 1: Micromegas Analysis

## Slide 2
Bfield (T) | Edrift (V/cm) | Drift Velocity (cm/s) | 
 |  | Measured | Simulated
1 | 230 | 7.50±0.07 | 7,6
1 | 140 | 5.83±0.03 | 5,91
0 | 230 | 7.63±0.04 | 7,6
0 | 140 | 5.94±0.04 | 5,91
Drift Velocity
David Attie VCI talk (Feb 2013)

## Slide 3
Drift Velocity
2013
B=1T T=16,5oC H2O:99ppm
2009
B=0T T=19oC H2O:35ppm
270V/cm: 7.947 cm/s(2009 Meas.)
7.725cm/s(2013 Meas.) 7.817cm/s(Sim.)

## Slide 4
PRF
For a=1, b is the FWHM of a Lorentzian
For a=0, b is the FWHM of a Gaussian
B=1T

## Slide 5
Z Scan (B=1T)
Z=15cm

## Slide 6
Z Scan (B=1T)

## Slide 7
Momentum Scan (B=1T)
Set Beam Mom. = 5GeV

## Slide 8
Gain Scan
For pitch 6.84 mm 5 GeV e-Expectations for Ntot: 61.9
( P. Colas - FJPPL-FCPPL-LCTPC Analysis meeting talk in 2010)

## Slide 9
Phi Scan (B=1T)