## Slide 1: Calibrations over IP LO power scan
N. Blaskovic
N. Blaskovic

## Slide 2: Introduction
Data taken on 140314
Beam on waist in x and y using QD0FF and QF1FF currents from shift on 130314
RF variable attenuator set to 10 dB
LO variable attenuator set from 0 to 10 dB
IPC mover calibration preformed at each LO variable attenuator setting
N. Blaskovic

## Slide 3
N. Blaskovic
LO: 0 dB

## Slide 4
N. Blaskovic
LO: 2 dB

## Slide 5
N. Blaskovic
LO: 4 dB

## Slide 6
N. Blaskovic
LO: 6 dB

## Slide 7
N. Blaskovic
LO: 8 dB

## Slide 8
N. Blaskovic
LO: 10 dB

## Slide 9: Calibration vs. LO attenuation
Calibration constant falls off with higher LO attenuation
Next slides show:
  Summary of calibrations in this presentation
  Siwon’s plot of mixer output vs. LO input
N. Blaskovic

## Slide 10
N. Blaskovic

## Slide 11
N. Blaskovic
Linear IF output range due to LO input